**南平武夷信息技术有限公司某小区消控室改造项目比选公告**

一、比选条件

南平武夷信息技术有限公司承接中国移动通信集团福建有限公司南平分公司就某小区消控室改造项目采用公开比选的方式。

二、项目概况

小区消控室24小时值班室，人员重叠，耗费大量人力资源。为了提升小区的管理效能而进行的改造工程，成功改造后，能够节约成本，减少开支。

本次小区消控室改造，工程主要内容为线路改造+门岗改造+系统迁移（五方通话、消控报警、门禁对讲、监控视频）等建设内容，秉承 “全覆盖、全可控、全可查、全放心”设计原则，美化安全居住环境，提高业主幸福指数。

三、主要建设内容及招标范围

本项目招标控制价：人民币小写：270000元，大写：贰拾柒万元整，项目建设内容具体详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 台式电脑 | 参数：外部接口USB3.0：4USB2.0：6VGA接口：有hdmi： | 台 | 12 |
| 有其他工作温度：10℃～35℃(50℉～95℉) |
| 储存温度：-40℃～55℃(-40℉～131℉)工作湿度：工作时35％～80％ RH机箱：立式小机箱（11L），拆卸式前面板，1个电源开关机按键，1个系统工作指示灯尺寸（宽X高X深）： |
| 333mm(高)x97mm(宽)x368mm(深)颜色：黑色重量（不含硬盘）：净重4.6kg，带包装7.2kg硬件规格 |
| 理器：四核、六核、八核处理器内存扩展： |
| 支持4G、8G、16G、32G内存 支持最大2根内存 |
| 2 | 五方通话布线 | 定制 | 米 | 6000 |
| 3 | 标准中心束管式 | 定制 | 米 | 6000 |
| 轻铠光缆 | 定制 |
| 4 | 超六类线 | 定制 | 米 | 360 |
| 5 | 8口光纤终端盒 | 定制 | 个 | 12 |
| 6 | FC-FC耦合器 | 定制 | 个 | 48 |
| 7 | 光纤收发器 | 定制 | 对 | 6 |
| 8 | FC-FC尾纤溶接用 | 定制 | 根 | 24 |
| 9 | FC-SC尾纤 | 定制 | 根 | 12 |
| 10 | 8口交换机 | 定制 | 台 | 6 |
| 11 | PVC线管 | 定制 | 根 | 2100 |
| 12 | 辅材 | 定制 | 批 | 6 |
| 13 | 光纤溶接 | 定制 | 芯 | 48 |
| 15 | 安装集成 | 安装调试集成，包含楼宇对讲主机、电脑安装集成、消防安装管理等安装集成 | 项 | 1 |
| 16 | 办公政企服务 | 向客户提供办公通讯录服务、工作台应用服务、消息服务、办公通知服务等商务办公一站式服务。 | 项 | 1 |

四、资格要求

1、比选申请人必须是中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照。

2、比选申请人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产及有关行政处罚状态。

3、本项目不接受联合体申请比选，比选申请人之间不得是从属关系等关联关系（同一家法人机构不得有两家分支机构参选）。不得以任何形式转包和分包本项目。

五、比选文件的获取

有意参加比选的单位请于2023年7月10日到 南平武夷发展集团 网站公告中心（网址：http//www.wuyijt.com）下载相关比选文件资料。

六、申请书的递交：

比选申请书于2023年7月13日下午3:30～4:30递交到南平武夷信息技术有限公司三楼会议室（福建省南平市建阳区潭城街道美加德广场1号楼301会议室），逾期不予受理。

开标时间地点同递交承诺文件截止时间和地点。

七、评选办法：最低投标报价法（即保函费率最低）。

八、联系信息：

南平武夷信息技术有限公司

联系人： 何俊磊

电 话： 15805991195

比选人：南平武夷信息技术有限公司

2023年7月

附表：投标文件格式

**（**南平武夷信息技术有限公司某小区消控室改造项目比选公告**）选取**

（ 本）

比

选

申

请

书

申请人：

日期： 年 月 日

**报价承诺函**

南平武夷信息技术有限公司：

1、受贵单位邀请，我公司（同意/不同意）参加 （项目名称） 的投标、比选活动。我公司愿意以人民币（小写）（大写）承接本项目。一旦我方中标，我司将服务招标人的安排，我方保证严格按照行业相关规范标准进行招标代理服务。若我方未按照承诺履行，或放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关材料被证实为虚假的，我方将承担由此产生的全部责任。

2、我司在此承诺，将本着“诚信、公正、科学、严谨、独立”的原则，以饱满的工作热情、严谨工作态度，一如既往地向广大客户提供高效优质的服务，更好的满足市场经济发展的需要，以用户满意为最高目标。

投标人： （盖投标单位公章）

法定代表人或其他委托代理人： （签字或盖章）

地址：

联系人： 电话：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

南平武夷信息技术有限公司：

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目的招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件复印件

如法定代表人本人参与投标，可不出具授权委托书，但须附法定代表人身份证复印件以证明其身份。

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

投标人代表签字：

日 期：

**法人营业执照**

南平武夷信息技术有限公司：

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

投标方须提供投标人法人营业执照副本复印件（或企业注册地工商部门出具的有效年检证明复印件）、法人身份证复印件、税务登记证副本复印件并同时密封递交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**重大违法纪录声明**

南平武夷信息技术有限公司：

我司近三年内，在经营活动中没有重大违法纪录。

特此声明！

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**投标人提交的其它资料**

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

## 投标人代表签字：